УТВЕРЖДЕНО

Приказом  от 23 апреля  2016 года №43.

Директор Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы

«Детская музыкальная школа имени .Г.Нейгауза»

____________________ Е.Б.Кобрин

Принято на общем собрании трудового коллектива

23 апреля 2016 года, протокол № 64.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ Г.Г.НЕЙГАУЗА"

---------------------------------------------------------

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке действий администрации

и работников

при эвакуации в случае возникновения пожара

2016 год

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ  ДЕЙСТВИЙ

АДМИНИСТРАЦИИ И РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ

ПРИ ЭВАКУАЦИИ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

1. Общие положения

  - Инструкция о порядке действий  разработана в соответствии с п. 16 Правил пожарной безопасности в РФ ППБ – 01-03.

  - Данная инструкция  является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре, находящимся в коридорах этажей здания музыкальной школы на путях эвакуации людей.

  - Инструкция  предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации людей из здания музыкальной школы в случае пожара.

  - Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара проводятся один раз в полугодие.

2. Действия работников при обнаружении пожара

2.1. Обнаруживший возгорание  работник школы должен:

- оперативно вызвать пожарную охрану по телефону «101» или «112», сообщив  сотруднику, принимающему информацию, адрес учреждения, место возникновения пожара, свою фамилию и номер телефона;

- продублировать сообщение о пожаре по системе оповещения или через усилитель вещания о немедленной эвакуации обучающихся и сотрудников;

- сообщить о пожаре директору школы или вахтеру;

- приступить (по возможности)  к ликвидации очага пожара до прибытия  оперативной группы по тушению пожара.

2.2. Директор школы с учетом сложившейся обстановки должен:

- продублировать сообщение о возникновении пожара на центральный пост пожарной охраны 01, используя КТС и тревожную кнопку АПС;

- организовать отключение сетей электроснабжения, а также осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;

- определить эвакуационные пути для вывода людей в безопасную зону;

- организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны;

- руководить эвакуацией до прибытия пожарных подразделений.

2.3.  Заместитель директора по административно-хозяйственной работе  и вахтер должны:

- открыть запасные выходы;

- включить освещение тамбуров;

- при необходимости воспользоваться электрическими переносными фонарями;

- открыть основной выход из здания;

- открыть ворота для въезда спецавтотранспорта на территорию школы.

3. Действия педагогических работников при получении сигнала

об эвакуации

3.1. При получении сигнала об эвакуации педагогические работники должны:

- срочно прекратить занятия, обесточить электрические приборы и оборудование, выключить свет и закрыть окна;

- соблюдая выдержку и спокойствие, не  допуская паники, вывести обучающихся на первый этаж и далее к основному или запасному выходам из школы согласно утвержденному плану эвакуации при пожаре, которые находятся в коридорах этажей здания музыкальной школы с указанием путей эвакуации людей.

3.2. После выхода из здания педагогический работник обязан удалить обучающихся на безопасное расстояние от очага возникновения пожара и еще раз проверить наличие всех обучающихся. В случае отсутствия  кого-либо из обучающихся педагогический работник незамедлительно должен сообщить об этом директору школы или вахтеру.

3.3.  Педагогическим работникам, работающим в младших классах, помощь в обеспечении порядка при эвакуации (в зависимости от ситуации) могут оказывать обучающиеся старших классов.

4. Порядок эвакуации работников и учащихся

4.1.  В первую очередь следует выводить всех обучающихся, работников и посетителей музыкальной школы, оказавшихся в помещениях, где  возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения.

4.2. В холодное время года, в зависимости от складывающейся ситуации,  по усмотрению педагогических и административных работников, осуществляющих эвакуацию, обучающиеся перед выходом на улицу могут одеться или взять одежду с собой.

4.3. После завершения эвакуации работники должны еще раз тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне обучающихся, работников и посетителей, а также выставить посты безопасности на входах, чтобы исключить возможность возвращения обучающихся и других работников в помещения, где возник пожар.

4.4. Покидая помещения, следует закрывать за собой все двери и окна, чтобы замедлить  распространение огня и дыма.

4.5. Работники, осуществляющие эвакуацию, не должны оставлять обучающихся без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.

5. Действия в особых случаях

5.1. В случае отсутствия в школе директора и ответственного за пожарную безопасность в момент возникновения пожара эвакуацией учащихся и работников руководит главный по занимаемой должности администратор.

6. Действия работников до прибытия пожарных

6.1. После эвакуации учащихся из здания (или, если это возможно, во время эвакуации) добровольная пожарная дружина, назначенная директором школы, должна приступить к ликвидации очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения.

6.2.  Тушение пожара организуется и производится немедленно с момента его обнаружения всеми сотрудниками школы, не занятыми эвакуацией людей. Для тушения используются все имеющиеся в музыкальной школе средства пожаротушения (огнетушители и рукава противопожарного водопровода).

6.3. Оперативная группа по спасению материальных ценностей под руководством заместителя директора по АХР или назначенного директором лица должна приступить к спасению и перемещению в безопасное место имущества, материальных ценностей, документов и обеспечить их охрану.

7.  Встреча пожарной части

7.1. Встречающий обязан встретить работников пожарной части у металлических ворот въезда на территорию музыкальной школы.

7.2. Встречающий  должен  оперативно проводить прибывшего начальника пожарного подразделения а к месту пожара ближайшим путем и одновременно сообщить ему о чрезвычайной ситуации, а также о том где и что горит, угрожает ли обучающимся, работникам и посетителям музыкальной школы опасность.